重庆市工业学校
   校内实训室及运动场维修项目招标文件
重庆市工业学校按照国家和重庆市相关法律法规要求，并根据学校办公会研究决定，拟在近期对现代服务管理科各实训室装饰维修项目、运动场维修项目招标，欢迎有资格的企业参加投标。
一、招标项目内容
	序号
	名称
	投标保证金（元）
	最高限价（元）
	备注

	分包一
	现代服务管理科各实训室装饰维修项目
	1000
	80000
	

	分包二
	运动场维修项目
	1000
	85000
	


二、招标方式
    竞争谈判
三、项目特征
分包一：  现代服务管理科各实训室装饰维修项目    
（一）项目概况：拟对现代服务管理科各实训室进行装饰维修，其中主要分为餐饮前厅实训室、沙盘实训室、商务谈判室、咖啡调酒实训室、茶艺室、走廊等5个分项，面积约为600平方米。由于属装饰维修，所有材料均按照现场施工安装在指定位置。现具体参数见下表所示：
	实训室名称
	建设情况

	
	项目
	数量及规格
	建议品牌

	餐饮前厅实训室
	更换进门左墙壁上开关面板
	6控开关2个
	施耐德、雷士、TCL

	
	LED射灯
	[image: image1.jpg]



6个

	欧普、雷士、

	
	天花板上增加光源
	6组（规格参照现有型号）
	　

	
	墙纸
	约100平方米
	　

	
	拆除墙上的电线及辅材
	现场踏勘
	　

	
	拆除墙角裙边瓷砖
	
	　

	沙盘实训室
	墙粉刷
	约120平方米
	多乐士、宏漆、三峡

	
	天花板吊顶，安装镶嵌式灯具
	约120平方米
	石膏板

	
	电路改造
	现场踏勘
	鸽牌、泰山、渝丰

	商务谈判室
	吊顶，墙粉刷
	约120平方米
	　

	
	电路改造
	电路走至桌子中间
	鸽牌、泰山、渝丰

	咖啡调酒实训室
	吊顶，安装镶嵌式灯具
	约120平方米
	石膏板

	
	墙纸
	约100平方米
	　

	
	剔除踢脚线、瓷砖等
	约30平方米
	　

	
	更换电源面板
	2开4个，6开4个
	施耐德、雷士、TCL

	
	隔墙玻璃上贴窗花
	约30平方米
	　

	
	水电线路改造
	　
	鸽牌、泰山、渝丰

	
	LED射灯
	
10个

	欧普、雷士、

	茶艺室
	线路改造、安装地插、插座
	3孔
	施耐德、雷士、TCL

	
	墙纸，墙粉刷
	约100平方米
	　

	
	墙角裙
	　
	　

	
	剔除踢脚线、瓷砖等
	　
	　

	走廊
	天花板吊顶，墙粉刷，镶嵌式灯具安装
	约40平方米
	石膏板


以上内容，投标人需对现场自行踏勘，招标人不在重新组织投标人进行现场实际踏勘。
分包二：  运动场维修项目  
（一）项目概况：  
1.维修运动场环形跑道，约400平方米，包括基础铲除、打磨和转运，13mm混合型塑胶）。
（二）招标技术标准及要求
1.塑胶跑道符合但不限于<塑胶跑道国家标准>(14833-93) 
1）.外观与尺寸
（1）外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。
（2）标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差应小于1/10000。
（3）平整度合格率塑胶跑道平整度合格率不小于85%。
（4）厚度用于比赛的塑胶跑道的厚度不小于13mm，其他非比赛用辅助面积厚度可由供需双方商定。
（5）坡度塑胶跑道的横向坡度不大于1:100，纵向坡度不大于1:1000。
2.物理机械性能
指标硬度（邵A）45~60度；拉伸强度≥0.7 Mpa；扯断伸长率≥90%；压缩复原率≥95%；回弹值≥20%；阻燃性1级
 2.新建花台
新建台平面为仿大理石，颜色为芝麻灰，立面为光面仿文化石（和已有文化石一致）。面积约10平方米 。
以上内容，投标人需对现场自行踏勘，招标人不在重新组织投标人进行现场实际踏勘。
四、项目商务要求
1.服务期限（工期）
服务期限： 2015年10月16日前
2.付款方式
货物验收合格后，发包人支付至工程总造价95%。
3.其他
（1）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到招标文件其他条款的要求。
（2）为保证服务质量，投标人需出示售后服务和质量保证服务函，且与投标文件同时提交。
（3）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
五、资金来源
单位自筹资金，资金已落实。
合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（二）特定资格条件
分包一：现代服务管理科各实训室装饰维修项目
  1. 本项目不接受联合体投标，为了保证项目的售后服务质量，非渝籍企业需在渝登记备案。
  2.建筑施工或装饰专业承包叁级及以上资质。
分包二：
1.投标人须具有与采购产品相适应的经营范围
2.体育场地设施工程专业承包叁级及以上资质
3. 不接受联合体投标
以上资料需提供原件备查，并提供复印件需加盖企业公章。
六、投标、开标有关说明
（一）投标报名
凡有意参加本项目的投标者，请于2015年9月25日—9月29日 8:30-- 17:00（国家法定假日除外）在重庆市工业学校世纪楼二楼总务科报名、领取招标文件，并在重庆市工业学校励行楼三楼财务科处缴纳保证金，逾期不予受理。中标公告公示期结束后3日内，无息退还投标人保证金。
（二）投标文件递交
 2015年9月30日9:00在重庆市工业学校世纪楼三楼大会议室递交密封投标书，逾期未递交或未按要求密封投标书不予接受，并不予退保证金。
 如法人代表委托代理人参与投标者，需提供委托代理人委托证明。 
（三）开标
2015年9月30日9:00在在重庆市工业学校世纪楼三楼大会议室
七、投标有关规定
（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。
（二）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的投标，否则投标无效。
（三）同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。
（四）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
八、联系方式
联系人：周老师 
电  话：（023）63304363   
传  真：（023）63311363
地  址：重庆市渝中区交农村360号
